구례군 상하수도사업소 공고 제2023 – 05호

지하수 정기 수질검사 안내 공문 반송에 따른 공시송달 공고

지하수 정기 수질검사 안내 「지하수법  제20조제1항 규정에 의거 정기수질검사 공문을 우편 발송하였으나 폐문부재 및 이사 등의 사유로 반송되어 다음과 같이 「행정절차법」 제14조제4항 및 동법 제15조제3항에 의하여 공고합니다.

2023     04월    06일

구  례  군  수

1. 공고대상 : 붙임1 참조(수질검사 반송분)

2. 공고기간 : 2023. 04. 06. ~ 2023. 04. 26.(21일간)

3. 공시송달내용

가.「지하수법」 제7조 또는 제13조에 따라 허가를 받거나 같은법 제8조에 따라 신고를 하고 지하수를 개발․이용하는 자는「지하수법」 제20조제1항 규정에 의거 정기적으로 지하수 수질검사 전문기관의 수질검사를 받도록 규정되어 있음을 통지하였으나 반송되어 공시송달 하오니,

나. 붙임 “지하수 정기 수질검사 안내문”을 참고하여 수질검사 전문기관에 의뢰후 수질검사를 실시하여 주시기 바라며, 수질검사를 완료한 후에는 수질검사 결과서를 구례군청 상하수도사업소로 송부하여 주시기 바랍니다.

4. 기타 자세한 문의사항은 구례군 상하수도사업소(☎ 061-780-8133)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 지하수 정기 수질검사 안내문 1부.  끝.

지하수 정기 수질검사 안내문

「지하수법」 제20조 및 같은법 시행령 제29조에 의거 지하수를 개발 이용자는 지하수의 용도별로 정기적으로 수질검사기관에 의뢰하여 정기 수질검사를 받아야 하며, 지하수 개발 이용자는 국민 보건위생상 안전하고 깨끗한 지하수를 사용하기 위하여 정기적으로 수질검사를 실시 하여야 합니다.

【지하수 정기 수질검사 주기】

○ 음  용  수 : 2년 1회(1일 양수능력 30톤 미만은 3년마다 1회)

○ 생활용수·공업용 : 3년 1회(1일 양수능력 30톤 이상만 해당)

○ 농·어업용 : 3년 1회(1일 양수능력 100톤 이상만 해당)

【주기검사항목 및 수수료】

지하수 용도	구 분	수질검사 주 기	검 사 항 목	검 사 수수료(원)
음용수	1일 양수능력 30톤 초과	2년 1회	46항목	267,700
	1일 양수능력 30톤 이하	3년 1회
생활용수	1일 양수능력 30톤 이상	3년 1회	20항목	137,800
공업용수	1일 양수능력 30톤 이상	3년 1회	15항목	109,400
농·어업용수	1일 양수능력 100톤 이상	3년 1회	15항목	109,400

※양수능력은 1일 사용량이 아닌, 펌프가 1일동안 양수할수 있는양(능력)을 뜻함

※수질검사주기 : 준공확인 필증을 받은 날이 속하는 분기의 기준으로 용도별로 2년

또는 3년계산

【수질검사 전문기관】

수질검사 기관	소 재 지	연 락 처
한국수자원공사 영섬본부	광주광역시 서구 치평동 상무중앙로 78번로 4	(062)370-1311
㈜이산친환경연구원	전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30	(061)381-7981
㈜바른환경연구소	전남 담양군 수북면 한수동로 352-11	(061)383-8817
순천대학교 산학협력단	전남 순천시 중앙로 255 순천대학교 친환경농업센터	(061)750-5473
	전남 화순군 화순읍 쌍춘로 127	(061)870-7005
㈜동명생명과학원